## Hoja1
MANTENIMIENTOS BASCULA 2022
DEVIMED S.A
FECHA | NOVEDAD | PREVENTIVO | CORRECTIVO
2022-06-30 | fallas en bases de celdas | mantenimiento de celdas, limpieza revision de conexión y lubricacion | se realizan trabajos de soldaduda en bases de celda
2022-07-05 | revision | monitoreo de celdas y revision de gas en celda 6
2022-07-06 | bloqueo de talanquera y semaforo |  | se cambia adaptador de red de arduino
2022-08-01 | impresora imprime mal | se realiza mantenmimiento a cabezales de impresora
2022-08-02 | bloqueo de indicador bascula | se reinicia indicador sigue funcionando normal
2022-08-03 | se parte pluma talanqiera de bascula |  | cambio de pluma talanquiera
2022-08-04 | bloqueo en indicador y fallas en conxion |  | cambio de SW de red bascula
2022-08-16 | bloqueo en indicador no daba peso | se ajustan conexiones de celdas 1.2.y 3
2022-08-22 | talanquera y display de bascula fallando | reinicio de gabintete
2022-08-26 | indicador no da peso | celda # 6 no tiene concentracion de gas | pendiente por cambio , bascul cerrada
2022-08-28 | celda # 6 con fallas |  | se cambia celda # 6 no tinia concentracion de gas
2022-09-09 | limpieza de foso | limpieza de foso y lavado por parte de personal de mantenimiento
2022-10-11 | fallas en indicador no reconoce celdas |  | se cambia cable entre celdas 3-1 y se ajustan conexiones .
2022-10-13 | fallas en indicador no da peso |  | se revisa conexiones reinicios y el error persiste
2022-10-14 | trabajos de mantenimineto | se intercambia celda para examinar falla | se reliza mantenimiento a celdas.
2022-10-14 |  |  | bascula con posible asentamiento o inclinacion (cerrada )
2022-10-19 | bascula no da peso | mantenimiento de celdas, limpieza revision de conexión y lubricacion | se relizan trabajos de soldadura en base de bascula y riel
2022-10-20 | bscula no da peso | se relizan intercambio de celdas revision , de indicador | indicador se le quitan sellos por parte de precisur
2022-10-20 | bascula cerrada |  | celda # 4 con peso negativo , despues de pruebas sigue igual.
2022-10-31 | bascula cerrada |  | se reliza cambio CELDA 7201 numero 7 de bascula .
2022-10-31 |  | se instalan precinstos por parte de precisur | y se sube nuevamnte bascula al SIMIL
2022-11-11 | pc de bascula no entra a la aplicación 6:00 am | se manda a encender el server , la energia se habia ido mucho tiempo
21/1172022 | revision bascula | ajuste de topes revision de celdas | cambio de pluma bascula
2022-11-22 | visita de personal linea metrologica | ajuste y sincronizacion bascula
2022-11-24 | certificacion por parte de metrolegal | ok

## Hoja2
MANTENIMIENTOS BASCULA 2023
DEVIMED S.A
FECHA | NOVEDAD | PREVENTIVO | CORRECTIVO
2023-01-04 | Revision carga ups | Mantenimiento de talanquera y ganibentes y revison carga ups por arat
2023-01-16 | Intermitencia en captura de peso |  | CAMBO DE CELDA DE PESO posicion 6 serie 728942H001 - 729105P312
2023-03-03 | Lavado de foso de bascula | Se reliza lavado por parte de personal encargado .
2023-03-28 | Mantenimiento | Trabajos de soldadura y revision y engrase de celdas
2023-03-28 | Mantenimiento | Se realiza mantenimiento y limpieza de talanquera
2023-06-22 | revision cacleado y celdas | mantenimieto de talanquera | indicador no entregaba peso , ajusted de conexiones cableado
27/0672023 | revision cableado |  | indicador no entregaba peso , cambio cable entre celdas 6-8
2023-07-05 | Mantenimiento | mantenimiento de equipos gabinetes y talanquera, y lavada de foso
2024-06-10 | Mantenimiento | mantenimiento de celdas bascula

## Hoja3
MANTENIMIENTOS BASCULA 2025
devimed s.a
fecha | novedad | preventivo | correctivo
2025-01-15 | partidura de pluma |  | se repara pluma bascula
2025-01-30 | partidura de pluma |  | se cambia pluma bascula | brayan
2025-02-06 | flas en tala nquera |  | se quema fusible talanquera

## Hoja4
tranferencia a isabella
mes | fecha | monto
2001-01-01 | 2025-01-02 | 150000 $
2002-01-01 | 2025-01-16 | 350000 $
2001-02-01 | 2025-02-01 | 170000 $
2002-02-01 | 2025-02-16 | 170000 $
2001-03-01 | 2025-03-02 | 170000 $
2002-03-01
2001-04-01
2002-04-01
2001-05-01
2002-05-01
2001-06-01
2002-06-01
2001-07-01
2002-07-01
2001-08-01
2002-08-01
2001-09-01
2002-09-01
2001-10-01
2002-10-01
2001-11-01
2002-11-01
2001-12-01
2002-12-01